生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程

建 设 地 点  长春市宽城区

验 收 单 位  长春市城市发展投资控股（集团）有限公司

2024 年 7 月 2 日

- 生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程 | 行业类别 | 公路 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资人） | 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 长春市水务局 长水许可〔2023〕191号，2023年9月 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持后续设计审批部门、文号及时间 | 长春市水务局 （长）水保设计回执〔2024〕17号，2024年4月 |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2023年9月至2024年6月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 长春市水利勘测设计研究院有限责任公司 |  |  |
| 水土保持后续设计单位 | 吉林省佳淼工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持监测单位 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 吉林省凯程建筑工程有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | / |  |  |

- 验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）的规定，长春市城市发展投资控股（集团）有限公司于2024年7月2日在宽城区主持召开了丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位、水土保持后续设计单位和特邀专家共7人，会议成立了验收组（名单附后）。 验收组及与会代表查勘了工程现场，查阅了技术资料，会上，验收组听取了建设单位关于水土保持工作的汇报以及方案编制单位、施工单位、监理单位、监测单位对有关情况的补充说明，经讨论，形成验收意见如下： （一）项目概况 丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程位长春市宽城区，道路起点为丙十二街，终点为亚泰大街，道路起点坐标：经度125°19′40.33"，纬度：43°55′59.15"，终点坐标：经度125°19′50.67"，纬度：43°55′54.99"。项目建设性质为新建建设类项目。为城市支路，设计时速30km/h，道路红线宽度20m。道路全长323.91m，机动车道铺装面积2907.90m2，非机动车道铺装面积634.90m2，人行道铺装面积1100.40m2，绿化面积888.30m2，污水管线总长286.24m，雨水管线总长334.12m；新建灯杆8盏，交通标线256㎡，标牌3套等。项目由工程建设区1个分区组成，总占地面积0.55公顷。工程主体工程于2023年9月开始施工，2024年6月主体工程完工。水土保持工程同步完工。 （二）水土保持方案批复情况 2023年9月15日，长春市水务局印发了《关于丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程水土保持行政许可承诺书》（长水许可〔2023〕191号）。 （三）水土保持后续设计情况 建设单位委托吉林省佳淼工程咨询有限公司编制完成《丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程水土保持后续设计报告》，于2024年4月10日取得长春市水务局文件《丙十七路（丙十二街—亚泰大街）道路排水工程水土保持后续设计报备回执》（长）水保设计回执〔2024〕17号。 （四）水土保持监测情况 2023年9月，建设单位委托吉林省晟元工程咨询有限公司承担本项目水土保持监测工作，根据合同要求监测单位成立了项目监测组，采取遥感监测、查阅资料、地面观测、实地量测等监测方法开展监测工作。于2024年7月编制完成监测总结报告。监测报告主要结论为：落实的水土保持防治措施较好的控制和减少了施工过程中的水土流失，本工程水土流失防治效果达到了方案确定的目标值，其中水土流失治理度为98.18%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率为98.11%，林草植被恢复率为98.89%，林草覆盖率为16.18％。以上5项指标均达到了水土保持方案设定的目标值。综合分析本工程水土保持监测“绿黄红”三色评价结论为绿色。 （五）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目验收范围内水土保持措施实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标均达到水土保持方案确定的目标值，水土保持补偿费已足额缴纳，达到水土保持设施验收结论为合格的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （六）后续管护要求 运营单位加强验收后水土保持设施的管理维护工作，确保水土保持设施正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 苟丽超 | 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司 | 项目经理 |  | 建设单位 |
| 组 员 | 孙一鸣 | 长春市水利勘测设计研究院有限责任公司 | 工程师 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 张艳梅 | 吉林省佳淼工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持后续设计单位 |
|  | 刘伟明 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持监测单位 |
|  | 刘福林 | 吉林省晟元工程咨询有限公司 | 工程师 |  | 水土保持监理单位 |
|  | 杨 松 | 吉林省凯程建筑工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |
|  | 闫海啸 | 吉林省兴利水土保持科技开发有限公司 | 高级工程师 |  | 特邀专家 |